## Anexa 1
Anexa nr. 1
LISTA CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI
CATEGORIA DE LUCRĂRI : |  | Magistrala Dn800 zona Hotel RAMADA
Nr.crt. | Capitolul de lucrări | U.M. | Cant. | P.U. | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total valoare (lei fără TVA)
a)materiale
b) manopera
c) utilaj
d) transport
| (denumirea şi subcapitolele de lucrări) |  |  | Total a+b+c+d
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Tăiere cu flacără oxiacetilenică ţeavă oţel fără sudură pentru construcţii 324x10mm | buc | 3
2 | Demontare ţevi oţel fără sudură pentru construcţii monatate prin sudură 324x10 mm | m | 3
3 | Tăiere cu flacără oxiacetilenică ţeavă oţel fără sudură pentru construcţii 114X4mm | buc | 7
4 | Demontare ţevi oţel fără sudură pentru construcţii 114x4mm | m | 6
5 | Demontare cot sau reducţie montat în canal până la 1m adâncime sau suprateran până la h=3m, dn100,124 | buc | 2
6 | Conductă oţel montată, inclusiv probe presiune, etanşeitate complexă până la 1m adâncime 3m ănălţime cu dn800 | m | 3
7 | Conductă oţel montată, inclusiv probe presiune, etanşeitate complexă până la 1m adâncime 3m înălţime cu dn100-125 | m | 6
8 | Forte de muncă pentu probe la terminare montaj instalaţie anexe de termoficare | buc | 1
9 | Grunduirea conductelor şi aparatelor cu grund miniu plumb în două straturi | mp | 8
10 | Vopsire tencuială gletuită conducte-aparate 2 straturi vopsea şi un strat lac | mp | 8
11 | Vopsea pe bază de ulei de calitate superioară | kg | 1.36
12 | Izolare conducte salte sps1-2 vată minerală gata confecţionată grosime 60-130 cu circumferinţa peste termozolaţie peste 80cm. | mp | 8
13 | Saltea vată minerală sps2 3000x600x50 | mp | 8.22
14 | Dispozitiv susţinere ancore pentru aparate, canale piese spec gata confecţionate din oţel prof grutate pe buc sub 5 Kg | kg | 50
15 | Descărcare materialelor, grupa A-grele şi mărunte prin transport până la 10m auto rampă | tonă | 15
16 | Transportul materialelor prin purtare directă, materiale incomode peste 25kg, distanţa 20m | tonă | 15
17 | Macara pneuri 15-19,9tf | oră | 8
18 | Montare completă utilaj macara pe pneuri 15-19,9tf | buc | 1
TOTAL
CHELTUIELI DIRECTE din articole
Contribuţia asiguratorie pentru muncă |  |  |  | 2.25%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
PROFIT
TOTAL (lei)

## Anexa2
Anexa nr. 2
LISTA CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI
CATEGORIA DE LUCRĂRI : |  | Magistrala Dn600 zona Mântuleasa
Nr.crt | Capitolul de lucrări | U.M. | Cant. | P.U. | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total valoare (lei fără TVA)
a)materiale
b) manopera
c) utilaj
d) transport
| (denumirea şi subcapitolele de lucrări) |  |  | Total a+b+c+d
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Tăiere cu flacără oxiacetilenică ţeavă oţel fără sudură pentru construcţii 600mm | buc | 6
2 | Demontare ţevi oţel fără sudură pentru construcţii 600mm | m | 6
3 | Tăiere cu flacără oxiacetilenică ţeavă oţel fără sudură pentru construcţii 194X8mm | buc | 8
4 | Demontare ţevi oţel fără sudură pentru construcţii 200mm | m | 8
5 | Demontare cot sau reducţie montat în canal până la 1m adâncime sau suprateran până la h=3m, dn200 | buc | 2
6 | Demontarea flanşelor (rotundă, plată, gât) sudate pe conductă la 1m adâncimesuprateran până la h=3m, dn 200 | perechi | 1
7 | Demontare cot sau reducţie montat în canal până la 1m adâncime sau suprateran până la h=3m, dn150 | buc | 2
8 | Tăiere cu flacără oxiacetilenică ţeavă oţel fără sudură pentru construcţii 152x6mm | buc | 3
9 | Demontare ţevi oţel fără sudură pentru construcţii 152x6mm | m | 3
10 | Demontarea flanşelor (rotundă, plată, gât) sudate pe conductă la 1m adâncime suprateran până la h=3m, dn 150 | perechi | 1
11 | Conductă oţel montată, inclusiv probe presiune, etanşeitate complexă până la 1m adâncime 3m ănălţime cu dn600 | m | 3
12 | Conductă oţel montată, inclusiv probe presiune, etanşeitate complexă până la 1m adâncime 3m ănălţime cu dn600 | m | 3
13 | Conductă oţel montată, inclusiv probe presiune, etanşeitate complexă până la 1m adâncime 3m ănălţime cu dn200 | m | 4
14 | Conductă oţel montată, inclusiv probe presiune, etanşeitate complexă până la 1m adâncime 3m ănălţime cu dn200 | m | 4
15 | Cot sau reducţie gata confecţionat montat pe conductă până la 1m adâncime, 3m înălţime cu dn200 | buc | 2
15.1 | Cot pentru sudură R1,5, 90grade Ø219x10 OLT35 | buc | 2
16 | Montat flanşă rotundă cu gât pentru sudare pe conductă până la 1m adâncime, 3m înălţime cu Dn200 | buc | 2
16.1 | Flanşă plată Pn25 200-219 OL42-3k | buc | 2
17 | Îmbinarea flanşelor până la Pn25 cu şuruburi până la 1m adâncime, 3m înălţime cu Dn200 | buc | 2
18 | Cot sau reducţie gata confecţionat montat pe conductă până la 1m adâncime, 3m înălţime cu dn150 | buc | 2
18.1 | Cot pentru sudură R1,5, 90grade Ø159x8 OLT35 | buc | 2
19 | Conductă oţel montată, inclusiv probe presiune, etanşeitate complexă până la 1m adâncime 3m ănălţime cu dn150 | m | 3
20 | Montat flanşă rotundă cu gât pentru sudare pe conductă pănă la 1m adâncime, 3m înălţime cu Dn150 | buc | 4
20.1 | Flanşă plată Pn25D150 P265GH | buc | 4
21 | Îmbinarea flanşelor până la pn25 cu şuruburi până la 1m adâncime, 3m înălţime cu Dn150 | buc | 4
22 | Forte de muncă pentu probe la terminare montaj instalaţie anexe de termoficare | buc | 2
23 | Grunduirea conductelor şi aparatelor cu grund miniu plumb în două straturi | mp | 18
24 | Vopsire tencuială gletuită conducte-aparate 2 straturi vopsea şi un strat lac | mp | 18
24.1 | Vopsea pe bază de ulei de calitate superioară | kg | 3.06
25 | Izolare conducte salte sps1-2 vată minerală gata confecţionată grosime 60-130 cu circumferinţa peste termozolaţie peste 80cm. | mp | 18
25.1 | Saltea vată minerală sps2 3000x600x50 | mp | 18.5
26 | Dispozitiv susşinere ancore pentru aparate, canale piese spec gata confecţionate din oţel prof grutate pe buc sub 5 Kg | kg | 50
27 | Susţinerea termoizolaţiei la aparate cu inele antiglisante şi antitasante | mp | 18
28 | Protecţie termoizolaţie la conducte şi aparate cu tablă de 0,5 cu circumferinţa peste termoizolaţie 036-090 confecţioant | mp | 18
28.1 | Tablă zincată stas 2028 0,5x650x1000mm, OL32-1N calitatea I | kg | 47.93
29 | Protecţie termoizolaţie la conducte şi aparate cu tablă de 0,5 cu circumferinţa peste termoizolaţie 036-090 montare | mp | 18
30 | Descărcare materialelor, grupa A-grele şi mărunte prin transport până la 10m auto rampă | tonă | 15
31 | Transportul materialelor prin purtare directă, materiale incomode peste 25kg, distanţa 20m | tonă | 15
32 | Macara pneuri 15-19,9tf | oră | 8
38 | Montare completă utilaj macara pe pneuri 15-19,9tf | buc | 1
TOTAL
CHELTUIELI DIRECTE din articole
Contribuţia asiguratorie pentru muncă |  |  |  | 2.25%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
PROFIT
TOTAL (lei)

## Anexa3
Anexa nr. 3
LISTA CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI
CATEGORIA DE LUCRĂRI : |  | Ramificaţie Dezrobirii Bănăţeanu
Nr.crt | Capitolul de lucrări | U.M. | Cant. | P.U. | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total valoare (lei fără TVA)
a)materiale
b) manopera
c) utilaj
d) transport
| (denumirea şi subcapitolele de lucrări) |  |  | Total a+b+c+d
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Tăiere cu maşina cu disc diamantat rost contracţie şi dilataţie beton uzură la drumuri | m | 40
2 | Spargerea şi desfacerea beton cim pe suprafaţă pentru pozare cable, pod, guri scurgere la îmbrăcămintea asfaltică | mc | 5
3 | Săpături manuale în spaţii limitate sub 1m cu taluz vertical în pământ adâncime <1,5m teren f. tare | mc | 7
4 | Împrăştierea cu lopata a pământului afânat strat uniform 10-30cm gros cu sfărâmare bulcări teren f. tare | mc | 7
5 | Susţineri din lemn pentru cablurişi conduce întâlnite în săpătură uşoară | m | 20
6 | Tăiere cu flacără oxiacetilenică ţeavă oţel fără sudură pentru construcţii 324x10mm | buc | 6
7 | Demontare ţevi oţel fără sudură pentru construcţii monatate prin sudură 324x10 mm | m | 4
8 | Demontare ţevi oţel fără sudură pentru construcţii 114x4mm | m | 6
9 | Conductă oţel montată, inclusiv probe presiune, etanşeitate complexă până la 1m adâncime 3m ănălţime cu dn500 | m | 4
10 | Umplutură compactă în şanţ pentru cablu îngropat la liniile electrice de înaltă tensiune cu pământ f. tare | mc | 5
11 | Compactarea cu mai de mână a umpluturii executate pe strat cu udarea fiecărui strat de 20cm grosime necoeziv | mc | 5
12 | Strat agregnat (balast) cu funcţi de rezistenţă, filtrant izol aerisire antcap cu aşternere manuală | mc | 1
13 | Balast nespălat de râu 0-70mm | mc | 1
14 | Strat rutier mater gran. Slab cu ciment sau var şi zgură metamest în staţii fixe aşternut manual | mc | 4
15 | Preparareîn staţii fixe a amestecului pentru strat stabilizare executare din balast cu 6% ciment | mc | 4
16 | Bitum pentru drumuri tip D50/80 | tonă | 2.5
TOTAL
CHELTUIELI DIRECTE din articole
Contribuţia asiguratorie pentru muncă |  |  |  | 2.25%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
PROFIT
TOTAL (lei)

## Anexa4
Anexa nr. 4
LISTA CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI
CATEGORIA DE LUCRĂRI : |  | Ramificaţie Brazdă
Nr.crt | Capitolul de lucrări | U.M. | Cant. | P.U. | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total valoare (lei fără TVA)
a)materiale
b) manopera
c) utilaj
d) transport
| (denumirea şi subcapitolele de lucrări) |  |  | Total a+b+c+d
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sapaturi manuale in spatii limit. sub 1m cu taluz vert. nespr. in pamantcoez. mij. si f. coez. adinc. <1,5m t. f. tare | mc | 30
2 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10 30cm. gros cu sfarim. bulg. terentare | mc | 30
3 | Compactarea cu mai. de mina a umplut. execut. pe strat. cu udarea fiec. strat de20cm gros. t. necoeziv | mc | 5
4 | Taiere cu flacara oxiacetil. teava ol. fara sudura pentru constructii324x10mm | buc | 52
5 | Demontare tevi ol fara sudura pentru constr. Montare prin sudura in cond. distrib. port. <2m c tii ind324x10mm | m | 50
6 | Conducta otel montata incl. probe pres. etans. complexa pina la 1m adincime 3m inaltime cu dn 300 | m | 50
7 | Dispozitiv sustinereancor pentru aparat,canale piese spec gata conf din,otel prof. greut pe buc sub 5 kg. | kg | 100
8 | Spălarea hidraulica a conductelor, având diametrul nominal de:300 mm | m | 50
9 | Umplutura insant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc | 4
10 | Forte de munca pentru probe la term.montaj. Instalatie anexe de termoficare | buc | 1
11 | Umplut. compactata in sant. pentru cabl. ingrop. la linii electr. de inalta tens. cu pamant dinteren tare | mc | 8
12 | Compactarea cu mai. de mina a umplut. execut. pe strat. cu udarea fiec. strat de10cm gros. t. necoeziv | mc | 8
13 | Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10 20 cm in terentare | 100mp | 0.08
14 | Grunduirea conductelor si aparatelor,cugrund miniu plumb in doua straturi | mp | 8
15 | Descarcarea materialelor,grupa a grele si marunte printransport pina la 10m auto rampa,teren categ. | tonă | 41
16 | Transportul materialelor prin purtatdirect,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m | tonă | 41
17 | Macara pepneuri 15 19,9tf | oră | 8
18 | Montarea completa utilaj 65121003 macara pe pneuri de 0,15 0,199 mn(15 19,9tf) | buc | 1
TOTAL
CHELTUIELI DIRECTE din articole
Contribuţia asiguratorie pentru muncă |  |  |  | 2.25%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
PROFIT
TOTAL (lei)

## Centralizator
Anexa nr. 5
Centralizator
Lucrări reparaţie pe Sistemul de Termoficare Urbană
Nr. crt. | I. Lucrari de constructii si instalatii | Valoare lei fără TVA
0 | 1 | 2
1 | Magistrala Dn800 zona Hotel RAMADA
2 | Magistrala Dn600 zona Mântuleasa
3 | Ramificaţie Dezrobirii Bănăţeanu
4 | Ramificaţie Brazdă
TOTAL Iei (fara TVA)