	SOCIETATEA   COMPLEXUL   ENERGETIC   OLTENIA   S.A.

	[image: image1.jpg]



	CAIET DE SARCINI
pentru achizitia de servicii
	COD: F01-PAD-TSC-001

	
	
	REVIZIA: 1
	pag. 7/7



DI nr. 2998/30.07.2019
I. INFORMAŢII GENERALE

I.1. Denumire şi adresă beneficiar
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, cu sediul în Turceni, Str. Uzinei nr.1, Jud. Gorj, telefon 0372532138, fax. 0253 335015.

Direcţia Strategie – Dezvoltare, Serviciul Investiţii Energie, Municipiul Târgu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, judeţul Gorj, România, cod poştal 210140.
II. OBIECT ACHIZIŢIE

II.1. Denumire

Asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrării „Reabilitare estacada de cărbune - reparaţie linie 3 si 4 estacada II secţia Turceni” şi elaborare documentaţie tehnică.
II.2. Cantitate
a) Asistenţă tehnică pe intreaga perioada de execuţie a lucrării, concretizată prin elaborarea unui Raport în fiecare lună - separat pentru fiecare jumătate a fiecărei linii (linia 3 - ½ intrare; linia 3 - ½ ieşire; linia 4- ½ intrare; linia 4 - ½ ieşire) si rampele de acces aferente acestora.
b) Documentaţie As Built - separat pentru fiecare jumătate a fiecărei linii (linia 3 - ½ intrare; linia 3 - ½ ieşire; linia 4- ½ intrare; linia 4 - ½ ieşire) si rampele de acces aferente acestora.
c) Referate de prezentare cu privire la modul cum a fost realizată lucrarea, la recepţia la terminarea lucrărilor - separat pentru fiecare jumătate a fiecărei linie (linia 3 - ½ intrare; linia 3 - ½ ieşire; linia 4 - ½ intrare; linia 4 - ½ ieşire) si rampele de acces aferente acestora.
Documentaţia va fi predată, semnată şi ştampilată conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în 5 (cinci) exemplare în format scris şi un exemplar în format electronic pe CD/DVD/Stick de memorie.
III. CERINŢE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT
III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă serviciul solicitat.
Podul – estacada nr. 2 este amplasat în incinta Termocentralei Turceni, în Lunca Jiului, la sud de pârâul Jilţ, în apropierea acestuia cu Jiul la aproximativ 1,5 km Est de localitatea Turcenii de Sus.

Infrastructura podului-estacada este compusa din 2 culee masive din beton armat şi 2 tipuri de pile-cadru (flexibile şi rigide) amplasate succesiv. Ambele linii de cale ferata pe podul-estacada sunt realizate cu şina tip 49. 

Podul-estacada care susţine liniile de cale ferata 3 şi 4 ale staţiei de descărcare a cărbunelui din incinta Sucursalei Electrocentrale Turceni are suprastructura de cale dubla alcătuita din 100 deschideri, fiecare deschidere fiind acoperita cu 2 tabliere pe grinzi din beton armat juxtapuse, amplasate transversal la o distanţă de 5750 mm.
III.2. Specificaţii tehnice minimale
Lucrarea „Reabilitare estacada de cărbune - reparaţie linie 3 si 4 estacada II secţia Turceni” se executa in baza proiectului tehnic de execuţie elaborat de proiectantul SC. BRIDGE CONSULT SRL BUCURESTI, in anul 2015 si a expertizei tehnice elaborate de expert tehnic Alexandru Dima, in anul 2019.
La solicitarea scrisa a ofertantului, beneficiarul lucrării va pune la dispoziţie, pentru consultare la sediul beneficiarului, datele şi documentaţiile de care dispune.
Ofertantul va asigura serviciile de asistenţă tehnică pe parcursul executiei lucrarilor, fiind responsabil pentru rezolvarea oricăror deficiente sau întrebări de proiectare ridicate de către executant, beneficiar sau dirigintele de şantier pe parcursul execuţiei lucrărilor.

Prestarea serviciului constă în realizarea a minim următoarelor etape:

a) Asigurare asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrării 

Ofertantul îşi va desfăşura activitatea în relaţia cu beneficiarul, dirigintele de şantier, executantul şi proiectantul în derularea contractului de lucrări. Acesta va asigura beneficiarul că lucrarile sunt realizate în conformitate cu documentaţia tehnică si cu respectarea prevederilor legislative în vigoare 
Activitatea ofertantului va fi condusa de următoarele principii:

· imparţialitate atât faţă de beneficiar/diriginte de şantier, faţă de executant şi fata de proiectant;
· profesionalism;
· respectarea legislaţiei în vigoare.

Pe perioada de realizare a lucrărilor ofertantul urmăreşte să fie respectate următoarele cerinţe fundamentale aplicabile:

- rezistenţă mecanică şi stabilitate;
- igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
- siguranţă şi accesibilitate în exploatare.

Ofertantul se va prezenta pe şantier ori de câte ori este solicitat de beneficiar pentru verificarea aplicării corecte a tehnologiilor de execuţie pe şantier, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică.

În termen de două zile de la data sesizării ofertantul este obligat să se prezinte pe amplasamentul lucrării.

Asistenţa Tehnică din partea ofertantului pe perioada execuţiei lucrărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va asigura minim urmatoarele:

· Studierea proiectului tehnic existent;
· Urmărirea lucrărilor de construcţii-montaj pe întreaga perioada de derulare a acestora;

· Prezentarea stadiului de executie al lucrarilor;

· Urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate prin proiect;

· Urmărirea respectării reglementarilor tehnice în vigoare, a tehnologiilor de execuţie;

· Soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie;

· Participarea pe şantier la efectuarea verificărilor de calitate în fazele de execuţie determinante;

· Participarea la recepţia la terminarea lucrărilor şi sustinerea referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, în faţa comisiei de recepţie;
· Întocmirea dispoziţiilor de şantier şi verificarea acestora de catre verificatori de proiecte atestati conform legislatiei in vigoare.
Ofertantul va soluţiona sesizările primite de la dirigintele de şantier/beneficiar cu privire la eventualele neconformităţi apărute pe perioada de execuţie a lucrărilor şi va dispune măsurile care se impun prin emiterea de dispoziţii de şantier. 

Dispoziţia de şantier (partea scrisă şi partea desenată) se va înainta spre aprobare beneficiarului în termen de maxim 10 zile de dată sesizării prestatorului, numai dacă este verificată de către verificatori autorizaţi, la cerinţele impuse de legislaţia în vigoare.

Pe perioada de execuţie a lucrărilor ofertantul va participa la elaborarea Cărţii tehnice a construcţiei, având obligaţia să verifice cartea tehnică din punct de vedere al conţinutului şi al conformităţii cu legislaţia în vigoare.
Dispoziţia de şantier va conţine, după caz, minim, următoarele piese scrise şi desenate:

· Memoriu tehnic care va contine si justificarea prin care să fie fundamentată orice modificare, suplimentare sau renunţare aduse documentaţiei tehnice;

· Liste cu cantităţi de lucrări la care se renunţă;

· Liste cu cantităţi de lucrări suplimentare;

· Detalii de execuţie.

Raportul lunar va conţine, după caz, minim, următoarele informaţii:

· Prezentarea si descrierea lucrarilor realizate;

· Prezentarea diferenţelor intre documentaţia tehnică si situaţia reală pe amplasament, inclusiv note justificative legate de acestea, după caz;

· Problemele constatate (neconformităţi, neconcordanţe etc) în implementarea execuţiei lucrărilor;

· Modalităţile de soluţionare a problemelor sesizate sau depistate de către ofertant;
· Dispoziţii de şantier emise;

· Faze determinante realizate în luna respectivă;

· Alte informaţii cerute de către beneficiar sau pe care ofertantul consideră că trebuie să le prezinte;

· Concluzia ofertantului privind calitatea lucrărilor realizate în perioada de referinţă.

b) Documentaţia As-built
Documentaţia As-built - proiectul tehnic de execuţie (inclusiv detaliile de execuţie) actualizat la data finalizării lucrării.
c) Referatul cu privire la modul cum a fost realizată lucrarea
Referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea - documentul care se prezintă comisiei de recepţie la terminarea lucrării în conformitate cu prevederile HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a instrucţiunilor tehnice de proiectare.
Dacă este cazul, proiectantul va întocmi orice alte documentaţii solicitate de autorităţile locale, judeţene sau instituţionale.
Procurarea tuturor datelor şi informaţiilor necesare elaborarii documentaţiilor intra în sarcina ofertantului.

Toate constatarile, masuratorile, releveele, testele, prelevarile de probe, probele distructive şi nedistructive, analizele de laborator, încercarile, expertizele necesare elaborarii documentaţiilor vor fi realizate de ofertant.
Odată cu recepţionarea serviciului şi plata acestuia, dreptul de proprietate intelectuală asupra documentaţiilor va fi exclusiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 

III.2.1. Obiective şi performanţă

Prestarea serviciului are ca obiectiv urmărirea modului de realizare a lucrării, astfel încât lucrarea să fie executată conform documentaţiei tehnice şi a legislaţiei în vigoare.
III.3. Cerinţe privind calitatea

La elaborarea documentaţiei se vor respecta, minim, prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a instrucţiunilor tehnice de proiectare.
           Legislaţie minimala incidentă şi prescripţii de referinţă:

· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările si completările ulterioare;

· Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul cadru al documentaţilor tehnico- economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinului nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii;

· Hotărârea de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

· PE 013/1994 Normativ privind metodele şi elementele de calcul a siguranţei în funcţionare a instalaţiilor energetice;

· Normativul P 130/1999 privind comportarea în timp a construcţiilor;
· Ordinul nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul;
· Ordonanţa nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. - S.A.
III.4. Cerinţe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul şi depozitarea
Nu este cazul.
IV. TERMENE ŞI DURATĂ
IV.1 Prestare
	Nr.

crt.
	Denumire documentaţie
	Termen

	1.
	Asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor - separat pentru fiecare jumătate a fiecărei linie (linia 3 ½ intrare; linia 3½ ieşire; linia 4 ½ intrare; linia 4 ½ ieşire) si rampele de acces aferente acestora
	   Pe toată perioada de execuţie a lucrărilor (în termen de două zile de la data sesizării ofertantul este obligat să se prezinte pe amplasamentul lucrării).

    Raportul lunar se transmite beneficiarului până la data de 5 a lunii curente, pentru activitatea din cadrul lunii anterioare.

	2.


	Documentaţie tehnica As Built - separat pentru fiecare jumătate a fiecărei linie (linia 3 ½ intrare; linia 3½ ieşire; linia 4 ½ intrare; linia 4 ½ ieşire) si rampele de acces aferente acestora
	   10 zile de la data finalizării lucrărilor, dată comunică de beneficiar.

	3.
	Referate de prezentare la recepţia la terminarea lucrărilor - separat pentru fiecare jumătate a fiecărei linii (linia 3 ½ intrare; linia 3½ ieşire; linia 4 ½ intrare; linia 4 ½ ieşire) si rampele de acces aferente acestora
	    5 zile de la data finalizării lucrărilor, dată comunică de beneficiar. 


Data depunerii documentaţiei este data înregistrarii acesteia la registratura Sucursalei Electrocentrale Turceni, cu sediul în Turceni, Str. Uzinei nr. 1, Jud. Gorj, telefon 0372532138, fax. 0253 335015.
          Eventualele neconcordanţe între documentaţie şi situaţia de pe teren, greşeli sau omisiuni, reclamate de beneficiar, se vor soluţiona de către ofertant în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la sesizare.
          Ofertantul va trebui să suporte toate costurile suplimentare generate de operaţiile necesare remedierii neconformităţilor apărute si/sau a modificarilor si completarilor necesare. 

IV.2. Durată contract

8 luni de la data înregistrării contractului.
V. GARANŢII
Nu este cazul.
VI. CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ŞI FINANCIARE

VI.1. Cerinţe privind prezentarea propunerii tehnice
Propunerea tehnică va fi întocmită în limba româna.

Propunerea tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat şi punctual caracteristicile tehnice ofertate, respectiv fiecare etapa/fază pe care o realizează ofertantul.
Cerinţele şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini au caracter minim obligatoriu.

În propunerea tehnică ofertantul va face dovada:

· că la prestarea serviciului va utiliza:
· un inginer, specializarea cai ferate, drumuri si poduri*.
* Conform prevederilor art. 9 alin (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii, documentaţiile tehnice şi proiectele tehnice se elaboreaza de colective tehnice de specialitate.

- un verificator de proiecte autorizat conform Ordinului nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii, pentru domeniile: A4 - Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele si B2 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele.**
**Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 10/1991 privind calitatea în construcţii, se interzice utilizarea proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie neverificate de catre specialişti verificatori de proiecte atestaţi.

Ofertantul va prezenta o lista cu numele şi prenumele şi datele de identificare a personalului menţionat anterior. În cazul în care ofertantul nu dispune de personal cu calificarea/pregătirea profesională/etc. necesară, pentru a demonstra că la prestarea serviciului utilizează personalul solicitat va prezenta copie (certificate conform cu originalul) după contractele de colaborare, declaraţiile de disponibilitate ale persoanelor respective sau alte documente din care să rezulte că aceste persoane colaborează cu ofertantul pentru prestarea serviciului. 
De asemenea, ofertantul va prezenta copii (certificate conform cu originalul) ale documentelor (diplome de studii universitare, autorizaţii etc.) prin care să demonstreze calificarea/pregătirea profesională/etc. pentru personalul menţionat anterior.
· Ca deţine dotare tehnica necesara pentru prestarea serviciului, respectiv:

· Tehnica de calcul (PC, imprimanta A3, plotter);

· Software specializat pentru proiectare;

· Software specializat pentru elaborare devize (întocmire liste cu cantitaţi de lucrari).
Ofertantul va prezenta o lista cu capacitatea tehnica solicitată deţinuta de acesta, precizând minimum denumirea echipamentului/soft-ului solicitat şi cantitatea deţinuta. 

În cazul în care se consideră necesar beneficiarul poate solicita ofertantului să facă dovada dreptului de proprietate asupra capacitaţii tehnice pe care declara ca o deţine.
Conţinutul documentaţiei tehnico-economice pentru care se face ofertarea, este conform legislaţiei în vigoare. 
Ofertantul trebuie să facă dovada că prestarea serviciilor se realizează într-un sistem de management al calităţii, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera serviciilor ofertate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediţia 2015, sau echivalent. 
În cazul în care operatorul economic care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat.
VI.2. Cerinţe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiara va fi exprimata in lei si va cuprinde costul total pentru prestarea serviciului, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate, structurata astfel:
	Nr.

crt.
	Denumire documentaţie
	Valoare

(lei fără TVA)

	1.
	Asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor, separat pentru fiecare jumătate a fiecărei linii:
	

	
	- pentru linia 3 (½ intrare)si rampa de acces
	

	
	- pentru linia 3 (½ ieşire)si rampa de acces
	

	
	- pentru  linia 4 (½ intrare)si rampa de acces
	

	
	- pentru linia 4 (½ ieşire)si rampa de acces
	

	2.
	Documentaţie tehnica As Built, separat pentru fiecare jumătate a fiecărei linii:
	

	
	- pentru linia 3 (½ intrare)si rampa de acces
	

	
	- pentru linia 3 (½ ieşire)si rampa de acces
	

	
	- pentru  linia 4 (½ intrare)si rampa de acces
	

	
	- pentru linia 4 (½ ieşire)si rampa de acces
	

	3.
	Referate de prezentare la recepţia la terminarea lucrărilor, separat pentru fiecare jumătate a fiecărei linii:
	

	
	- pentru linia 3 (½ intrare)si rampa de acces
	

	
	- pentru linia 3 (½ ieşire)si rampa de acces
	

	
	- pentru  linia 4 (½ intrare)si rampa de acces
	

	
	- pentru linia 4 (½ ieşire)si rampa de acces
	

	TOTAL
	


Costurile aferente tuturor constatarilor, masuratorilor, releveelor, testelor, prelevarilor de probe, probelor distructive şi nedistructive, analizelor de laborator, încercarilor, expertizelor necesare elaborarii documentaţiilor vor fi realizate de ofertant si vor fi incluse în propunerea financiară.

Toate costurile aferente verificarilor efectuate de verificatori tehnici atestaţi conform legislaţiei în vigoare sunt incluse în propunerea financiară.
Ofertantul va include în preţul ofertei toate elementele de cheltuială pe care acesta le suportă (salarii, transport, instruiri, cazare, diurnă, valoarea verificării/expertizării eventualelor soluţii dispuse prin dispoziţii de şantier, studii, incercari, teste etc.), în vederea prestării serviciului solicitat.
VII.  RECEPŢII, INSPECŢII, TESTE
VII.1. Recepţii
Receptia cantitativa a documentaţiei elaborate se va efactua la Sucursala Electrocentrale Turceni, cu sediul în Turceni, Str. Uzinei nr. 1, Jud. Gorj, telefon 0372532138, fax. 0253 335015.
Recepţia calitativa a documentaţiei elaborate se face astfel: 
· Raportul lunar (pe perioada de execuţie a lucrării), şi Referatul cu privire la modul cum a fost realizată lucrarea prin recepţia acestora de către responsabilul de contract şi dirigintele de şantier, pe bază de proces - verbal;

· Documentaţia As-built prin avizare în Consiliul Tehnico – Economic al Sucursalei Electrocentrale Turceni şi Consiliul Tehnico Economic  al Societatii Complexul Energetic Oltenia.

Avizele beneficiarului nu absolvă prestatorul de responsabilitatea privind completitudinea şi corectitudinea documentaţiilor întocmite.
Termenul de supunere la avizare a documentaţiei transmise este de 20 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei.

VII.2. Inspecţii

Nu este cazul.

VII.3. Teste
Nu este cazul.

VIII. DISPOZIŢII FINALE

Prestatorul se obligă şi se angajează în mod irevocabil faţă de beneficiar să nu utilizeze fără drept datele/informaţiile/documentele pentru care terţe persoane au un drept de proprietate intelectuală înregistrat şi/sau protejat potrivit legii. 
Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
Prestatorul nu va utiliza datele obţinute de la entitatea contractantă decât în scopul elaborarii documentaţiei, datele nu vor fi divulgate unor terţe persoane fara acordul scris entităţii contractante.

Prestatorul îşi asuma raspunderea totala pentru eventualele daune ce decurg din dreptul de autor şi legislaţia aferenta proprietaţii intelectuale.

Dupa inregistrarea contractului, beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului Proiectul Tehnic de Execuţie elaborat de proiectantul SC. BRIDGE CONSULT SRL BUCURESTI, pentru execuţia lucrării „Reabilitare estacada de cărbune - reparaţie linie 3 si 4 estacada II secţia Turceni” si expertiza tehnica elaborata de expert tehnic Alexandru Dima, in termen de 5 zile de la data solicitarii scrise primite de la prestator.

IX. ANEXE

Nu este cazul.
	
	Funcţia
	Prenume, nume
	Semnătura
	Data

semnării

	Aprobat
	Director Adjunct Investitii
	Ion Petroniu
	
	

	Verificat
	Sef Serviciu Investitii Energie
	Ion Firan
	
	

	Elaborat
	Inginer Serviciul Investitii Energie
	Gabriel Chiot
	
	


[image: image1.jpg]F01-PAD-TSC-001, revizia 1









