Anexa nr. 1

| Nr. crt. | Specificaţii | Cerinţă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | solicitată prin caietul de sarcini | ofertată | poziţia/locul unde se regăseşte în ofertă (fişe/cataloage/ desene etc.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Denumire | Element filtrant gaz |  |  |
| 2 | Unitate de măsură | buc |  |  |
| 3 | Cantitate | 4 |  |  |
| 4 | Specificaţii tehnice/cerinţe funcţionale minime | Tip filtru GF100MF- 3232 |  |  |
| 5 | Specificaţii tehnice/cerinţe funcţionale extinse | Dn100 Pn6 |  |  |
| 6 | Durată minimă garanţie | 12 luni de la recepția produselor |  |  |
| 7 | Loc de livrare | Sucursala Electrocentrale Craiova II Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195 cod 200716, judeţul Dolj Telefon: 40 372 511 521, Fax: 40 372 511 549. |  |  |
| 8 | Termen/dată de livrare | 30 zile de la înregistrarea contractului |  |  |
| 9 | Cerinţe privind ambalarea | Conform subcap. 35.2.2. Cerinţe privind ambalarea |  |  |
| 10 | Cerinţe privind etichetarea şi marcarea | Conform subcap. 3.5.2.3. Cerinţe privind etichetarea si marcarea |  |  |
| 11 | Cerinţe privind depozitarea | Conform subcap. 35.2.4. Cerinţe privind ambalarea |  |  |
| 12 | Cerinţe privind transportul şi asigurarea | Conform subcap. 3.5.2.5. Cerinţe privind transportul şi asigurarea pe durata transportului |  |  |
| 13 | Documentaţii și documente furnizate odată cu produsul | Conform. subcap. 3.5.2.1. și cap.IV. |  |  |

Tabel care trebuie completat de către ofertanți pentru propunerea tehnică