Nr. ............/....................

I. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

In cadrul acestei achiziţii S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplineşte rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului

II.CONTEXT REALIZARE ACHIZITIE

II.1.Informaţii despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Denumire entitate contractantă: S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, judeţul Gorj, cod 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Denumire beneficiar: Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195 cod 200716, judeţul Dolj, România, Telefon: 40 372 511 521, Fax: 40 372 511 549.

Sucursala Electrocentrale Craiova II are ca principal obiect de activitate producerea de energie electrica si termica.

Misiunea Complexului Energetic Oltenia S.A. este producerea de energie electrica curata si sigura, bazata pe valorificarea cu maxima eficienta a potentialului de lignit din Oltenia, cu rol de a asigura securitatea energetica a Romaniei.

Activitatile principale ale Complexului Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice si termice pe baza de lignit, extractia si prepararea lignitului.

II.2.Informaţii despre contextul care a determinat această achiziție

Produsele solicitatevor fi utilizate pentru aparatele de laborator aflate in dotarea Sectiei Chimice,  cu rolul de a efectua  o serie de analize si anume: analize privind determinarea valorilor de pH,  a conductivitatii apei,  a oxigenului dizolvat ; analize privind determinarea masurilor  la gazele de ardere de la cazanele energetice; analize privind determinarea punctului de inflamabilitate la produsele petroliere lichide; analize privind determinarea suspensiilor din apa uzata etc.

Totdata sunt solicitate si alte produse care se folosesc in cadrul laboratoarelor de zi si tura din cadrul Sectiei Chimice.

II.3.Informaţii despre beneficiile anticipate de beneficiar

Achizitionarea produselor conduce la desfășurarea în condiții de siguranță tehnică si tehnologică a activității de exploatare din cadrul  Sucursalei Electrocentrale Craiova II.

II.4.Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie

Nu este cazul.

II.5.Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă îşi desfăşoară activitatea

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producator de carbune si energie din sectorul de servicii energetice din Romania.

Politica S.Complexului Energetic Oltenia S.A. este: sa devina un operator principal in plan regional, prin valorificarea cu maxima eficienta a rezervelor de lignit, in producerea energiei electrice si termice pe baza de lignit.

Institutiile si sistemele care opereaza in acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, Dispecerul Energetic National, Sistemul Energetic National-Transelectrica.

II.6. Factori interesaţi şi rolul acestora

S.Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o crestere substantiala a nivelului de trai in regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici ( atat la nivel local, cat si la nivel national) contribuie la indeplinirea obiectivului activitatii companiei.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

Produsele solicitatein prezenta documentatie sunt consumabile necesare laboratoarelor aflata in dotarea Sectiei Chimice.

III.1. Descriere situatie actuală la nivelul beneficiarului

Cu timpul, din cauza functionarii aparatelor de laborator din dotare, consumabilele aferente acestora sunt uzate fizic necesitand a fi inlocuite.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Funcționarea corespunzătoare a grupurilor energetice în conformitate cu prevederile prescripțiilor energetice PE 218 ,,Regulament de exploatare tehnica privind regimul chimic al apei”.

Cu ajutorul aparatelor de laborator se efectueaza diverse analize chimice in vederea prevenirii coroziunii materialelor din circuitul apa- abur – condens, fiind prevazute si in Instructiunea tehnica interna -controlul analitic ITICH 01/2018 revizia II.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Desfășurarea în condiții de siguranță tehnică si tehnologică a activității de exploatare din cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova II.

III.4.Produse solicitate şi operaţiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

III.4.1.Produse solicitate– Consumabile de laborator

Produsele solicitate sunt:

Lot 1 - Senzor de pH pentru floculator - statia de tratare ape uzate

Lot 2– Senzor de pH pentru cabina de monitorizare statia tratare ape uzate

Lot 3 - Electrod pentru pH metrul HANNA HI 9126

Lot 4- Electrod de oxigen LDO 101, pentru multiparametrul HQ 30D

Lot 5–Ustensile de laborator

III.4.1.1.Denumire produse

Consumabile de laborator

III.4.1.2. Cantitate

Achizitia se face pe loturi, denumirile produselor si cantitatile solicitate sunt mentionate in Anexa nr. 1.

III.4.1.3. Loc de livrare

Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195 cod 200716, judeţul Dolj, România, Telefon: 40 372 511 521, Fax: 40 372 511 549.

Ofertantul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

III.4.1.4.Specificaţii tehnice / cerinţe funcţionale minime/extinse

LOT 1 - Senzori pH  pentru statia de tratare ape uzate

Senzor pH 01515844 JUMO, pentru floculator - statia de tratare ape uzate

Senzor Ph JUMO; Filet : Pg 13.5;

Li=120 mm; electrod sticla (0-14) PH;

Temperatura: (-5; +80) gr C;

Senzorul PH este necesar pentru echipamentul montat in statia de tratare ape uzate

Din motive tehnice, produsul solicitat este necesar a se achizitiona de la producator sau distribuitorii acestuia

LOT 2 -Senzor pH, domeniu de masurare 1 - 13pH, sistem de referinta Ag/AgCl; Electrolit KCL-gel

3.5 M(AgCl); temp de operare 0 ..50 grdC; presiune < 2 bari; conductivitatea mediului de masura >150 microS; material polipropilena -PPO; conectare PG13.5; cod producator :

A-87.130.200-SWAN ELVETIA,tip pH AY (AMI pH Redox) pentru cabina de monitorizare statia tratare ape uzate

Sondele de Ph sunt necesare pentru echipamentul montat in statia de tratare ape uzate, permitand personalului operator sa monitorizeze in permanenta instalatia, sa regleze optim procesele pe care le controleaza si sa stabileasca corect valorile marimilor masurate, eliminand posibilele opriri accidentale ale agregatelor, din cauza semnalizărilor false.

Din motive tehnice, produsul solicitat este necesar a se achizitiona de la producator sau distribuitorii acestuia

LOT 3 - Electrod de pH HI 1230, cod produs HI 1230, pentru PH metrul HANNA HI 9126

Cod produs HI 1230, lungime cablu de 1 m.

Electrodul de PH este parte componenta a aparatului portabil Ph-metrul Hanna HI9126 aflat in dotarea laboratorului din Sectia Chimica.

Cu ajutorul aparatului sunt efectuate analize privind determinarea valorilor de pH din apa de alimentare a cazanelor energetice nr. 1 si nr. 2.

Din motive tehnice, produsul solicitat este necesar a se achizitiona de la producator sau distribuitorii acestuia

LOT 4 Electrod de oxigen LDO 101, pentru multiparametrul HQ 30D,

Cod produs: LDO101.

Senzor optic pentru oxigen dizolvat LDO, lungime cablu 1m.

Electrodul de oxigen LD0101 este parte componenta a multiparametrului HQ 30d (un instrument portabil aflat in laboratorul Sectiei Chimice folosit pentru masuratori ale pH-ului, conductivitatii, oxigenului dizolvat din apa de alimentare a cazanelor energetice nr. 1 si 2.

Din motive tehnice, produsul solicitat este necesar a se achizitiona de la producator sau

distribuitorii acestuia

LOT 5 - Ustensile de laborator

- Densimetru sticla, interval 1.000-2.000 g/cm³, insotit de certificatul de etalonare.

- Densimetru sticla, interval 0.930-1.000 g/cm³, insotit de certificatul de etalonare.

- Densimetru sticla, interval 0.860-0.930 g/cm³, insotit de certificatul de etalonare.

- Densimetru sticla, interval 0.790-0.860 g/cm³, insotit de certificatul de etalonare.

- Termometru sticla pentru produse petroliere, interval temperatura - 20 gr°C pana la + 102°C, insotit de certificat de etalonare.

Specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, productie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie sunt mentionate doar cu scopul de a identifica cu usurintă tipul de produs din punct de vedere conceptual si functional. Aceste specificatii vor fi considerate ca având mentiunea de ,,sau echivalent”, iar ofertantul are obligatia de a demonstra echivalenta produselor ofertate cu cele solicitate în prezentul caiet de sarcini.

In cazul in care produsele ofertate difera ca denumire sau codificare de cele existente in anexa caietului de sarcini, propunerea tehnica va contine un tabel de echivalenta si interschimbabilitate intre produsele ofertate si cele specificate in anexa, semnat, cu asumarea raspunderii.

Ofertantul va declara, in scris, pe proprie raspundere, ca produsul echivalent ofertat corespunde din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, dimensionale si functionale cu cel notat in anexa caietului de sarcini.Ofertantul va demonstra prin specificaţii tehnice ale producătorului, că produsele ofertate au aceleaşi caracteristici tehnice, funcţionale, dimensionale, aceleaşi dimensiuni de prindere şi acelaşi mod de conectare cu cele ale produselor solicitate in caietul de sarcini şi că nu vor fi necesare nici un fel de modificări, adaptări sau componente suplimentare, nemodificând astfel caracteristicile tehnice şi funcţionale ale echipamentelor.

III.4.2.Disponibilitate

Nu e cazul.

III.5.Extensibilitate/Modernizare

III.5.1.Garanţii

Garantia tehnica este de 12 luni de la data receptiei produselor.Termenul de intervenţie pentru constatarea neconcordanţelor/neconformităţilor apărute în termenul de garanţie este de 2 zile de la notificare.Termenul de remediere pentru produsul la care au aparut neconformitati in perioada de garantie, este de maxim 7 zile de la notificare.Termenul de înlocuire a produsului defect aflat în termen de garanţie este de maxim 10 zile de la notificare.Produsul care în perioada de garanţie il înlocuieste pe cel necorespunzător, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care începe de la data înlocuirii produsului.

III.5.2.Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport si asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerinţe privind livrarea

Produsele vor fi livrate la Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195, cod 200716, judeţul Dolj, România, Telefon: 0372511521, Fax: 0372511549.

La livrare, produsele vor fi insotite de urmatoarele documente:

- declaraţie de conformitate;

- certificat de garanţie; certificat de calitate .

-aviz de însoţire a mărfii, care va cuprinde denumirea produselor, unitatea de masura si cantitatea;

-certificat de etalonare eliberat de un laborator specializat (pentru produsele solicitate la lot 5 ustensile de laborator).

Termenul de livrare: 70 zile calendaristice de la înregistrarea contractului.

La livrarea produselor, persoana de contact: Marius Popescu.

III.5.2.2. Cerinţe privind ambalarea

Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele corespunzător pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţii care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală – Sucursala Electrocentrale Craiova II.

Ambalarea se va face pe raspunderea si costurile ofertantului, in ambalaje individuale sau colective, astfel incat sa asigure integritatea produsului.

Toate materialele de ambalare a produsului raman in proprietatea beneficiarului.

III.5.2.3. Cerinţe privind etichetarea şi marcarea

Produsele livrate vor avea aplicat distinct si vizibil marcajul de securitate CE.

Nu sunt acceptate produse ale căror date de identificare sunt aplicate prin lipire de etichete.

Se vor menţiona cel puţin următoarele date: fabricantul; codul/tipul/modelul; nr. /serie/an fabricaţie. Produsul/ambalajul trebuie sa fie marcat cu următoarele date:

- numele producătorului sau marca comercială; tipul, anul de fabricaţie;

- caracteristici tehnice;

Denumirea şi tipul produsului va fi marcat şi inscripţionat astfel încât să se permită identificarea fără echivoc a acestora.

III.5.2.4. Cerinţe privind depozitarea

Nu e cazul.

III.5.2.5. Cerinţe privind transportul şi asigurarea pe durata transportului

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a furnizorului. Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.

III.5.3.Operaţiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

III.5.4.Mediul in care este operat produsul

Produsele vor fi puse in opera in cadrul laboratoarelor de zi si tura aferente Sectiei Chimice.

III.5.5.Constrângeri privind locaţia unde se va efectua livrarea/instalarea

Nu este cazul.

III.6.Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor

III.6.1. Obligaţiile principale ale furnizorului:

1.- Furnizorulse obligă să furnizeze produsele, conform termenului de livrare din contract.

2.- Furnizorulse obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică si a caietului de sarcini.

3.- Furnizorul se obligă să despăgubească entitatea contractanta împotriva oricăror:

i)reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către beneficiar.

III.6.2. Obligaţiile principale ale entitatii contractante:

1.- Entitatea contractanta se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.

2.- Entitatea contractanta se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit de la livrarea acestora.

3.- Entitatea contractanta se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul mentionat in contract.

IV. DOCUMENTATII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

-Fișe tehnice aferente fiecarui tip de produs soliciat.

V.RECEPȚII

Recepţia produselor se face la sediul Sucursalei Electrocentrale Craiova II de către comisia de recepţie, in baza documentelor precizate la subcapitolul III.5.2.1.

Receptia se face in termen de 2 zile lucratoare de la primirea produselor.

Beneficiarul nu solicita prezenta unui reprezentant al furnizorului la receptia produselor.

Pentru produsul cu defecţiuni ascunse sau care prezintă neconformităţi calitative şi cantitative, reclamarea de către beneficiar va fi făcută în termen de doua zile de la data constatării neconformităţilor. Delegatul furnizorului se va prezenta pentru constatarea deficienţelor în termen de două zile de la primirea comunicării.

Furnizorul are urmatoarele obligaţii:

- Să stabilească, la depistarea unei neconformităţi de către beneficiar, pe parcursul derulării contractului, la recepţie în termen de 48 de ore, soluţia pentru remediere şi termenul pentru aplicarea acesteia.

- Să suporte costurile generate de încercările efectuate după eliminarea neconformităţilor.

VI.MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor şi acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Plata produselor livrate se face in termen de 60 zile calendaristice de la data receptiei produselor, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de furnizor va conţine datele de identificare complete şi legal stabilite, inclusiv contul şi banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produselor se va face către SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., societate administrata în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrata în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu Jiu, punct de lucru Sucursala Electrocentrale Craiova II – Localitatea Craiova, strada Bariera Valcii nr. 195, judetul Dolj (sediul beneficiarului).Pe factură, sub rubrica “cumpărător”, se va menţiona beneficiarul.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o forma la plăţi în avans.

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Legislație românească/europeană care reglementează execuția/punerea pe piață/exploatarea/eliminarea produsului solicitat.

Livrarea produselor se va face într-un sistem de management al calității certificat conform ISO 9001:2015, de un organism acreditat;

- Ordonanta Guvernului nr. 20/2010, cu modificările aduse prin următoarele acte: Ordonanta Guvernului nr. 8/2012; Legea nr. 50/2015, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;

- Legea nr. 449/2003, cu modificările si completarile ulterioare, privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora.

- Legea nr. 240/2004, cu modificările aduse prin Legea nr. 76/2012, privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

- SR EN ISO/CEI 17025:2005.Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări;

- Standarde care reglementează operații/tehnologii/marcaje, autorizare personal emitere de documente în vederea execuției/livrării produselor solicitate.

- SR EN ISO 17050 - 1 /2010 - Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerinţe generale.

- SR EN ISO 17050 - 2/2005 - Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 2. Documentaţie suport.

Pentru standardele specificate se acceptă şi standarde echivalente.

VIII.MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ŞI ACTIVITĂŢII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Partile contractante au obligaţia de a numi si de a-si comunica reciproc, in cel mai scurt timp de la semnarea și înregistrarea contractului, numele persoanelor specializate/responsabililor de contract,pentru a facilita buna derulare si rezolvare, in timp util, a tuturor problemelor impuse in derularea contractului.Problemele apărute în perioada de derulare a contractului se vor rezolva cu reprezentanţii beneficiarului, iar orice modificare a prevederilor contractuale va fi soluţionată prin act adiţional perfectat între semnatarii prezentului contract.

VIII.1. Riscuri

Riscurile preluate de beneficiar, în contextul desfăşurării atribuțiilor și responsabilităților se pot referi ladificultăți de colaborare și comunicare.

IX. CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ŞI FINANCIARE

IX.1. Cerinţe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conţinut şi cerinţele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în acesta. Cerinţele şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind cerinţe minimale.

Propunerea tehnica va contine codul si producatorul produselor ofertate, termenul de garanţie si termenul de livrare.

Pentru produsele solicitate, ofertanţii, trebuie să completeze şi să depună odată cu propunerea tehnică, următorul tabel.

| Nr. crt. | Specificaţii | Cerinţă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Solicitată prin caietul de sarcini | ofertată | poziţia/locul din ofertă (fişe/cataloage/ desene etc.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Denumire: Lot1/Lot2/Lot3/Lot4/Lot5 | subcap. 3.4.1 |  |  |
| 2 | Unitate de măsură | subcap. 3.4.1.2 |  |  |
| 3 | Cantitate | subcap. 3.4.1.2 |  |  |
| 4 | Specificaţii tehnice/cerinţe funcţionale minime | subcap. 3.4.1.4 |  |  |
| 5 | Loc de livrare | subcap. 3.4.1.3 |  |  |
| 6 | Termen/dată de livrare | subcap.3.5.2.1 |  |  |
| 7 | Cerinţe privind ambalarea | subcap. 3.5.2.2 |  |  |
| 8 | Cerinţe privind etichetarea şi marcarea | subcap.3.5.2.3 |  |  |
| 9 | Cerinţe privind depozitarea | subcap. 3.5.2.4 |  |  |
| 10 | Cerinţe privind transportul şi asigurarea | subcap. 3.5.2.5 |  |  |

Se vor prezenta fisele tehnice (traduse in limba română) pentru produsele ofertate.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produselor se realizează într-un sistem de management al calităţii, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediţia 2015, sau echivalent.

În cazul în care ofertantul care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat.

IX.2. Cerinţe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiara va fi întocmită în limba română.

Moneda de referinta este „leul”.

Se va completa Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, precizandu-se pretul unitar lei/u.m. (cu doua zecimale) si valoarea totala in lei fara TVA.

Toate costurile aferente ambalării, livrării, inclusiv transportul acestora până la beneficiar vor fi incluse in pretul propunerii financiare.

X. DISPOZIŢII FINALE

Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică si în caietul de sarcini.

XI. ANEXE

Anexa nr. 1- Lista denumire/cantitati.

|  | Funcţia | Prenume, nume | Semnătura | Data semnării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobat | Director Productie | Ştefan DINCĂ |  |  |
| Vizat | Director Tehnic | Florin DIDĂ |  |  |
| Verificat | Sef Sectie Chimica | Ion MUNTEANU |  |  |
|  | Şef Serviciu Electrotehnic şi Automatizări | Ileana DRĂGHICI |  |  |
| Elaborat | Serviciul Electrotehnic şi Automatizări | Verona DALRI |  |  |