
[image: image1.png]SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
/}j SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
4

Str. Alexandru loan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310)| | s woseom
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank — Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro





DEPARTAMENT PPSM
DTSC 654/05.08.2020
NOTĂ SPECIFICAŢII TEHNICE
mască pentru protecție facială, 3 pliuri, 3 straturi

Cantitate: 100.000 buc.

Termen de livrare: maximum 2 zile lucrătoare de la semnarea şi înregistrarea comenzii/contractului.
BENEFICIARI:
- Unitatea Miniera de Cariera Roşia, cu sediul în oraşul Rovinari, str. Constructorilor, nr. 9, judeţul Gorj;

- Cariera Pesteana, cu sediul în comuna Urdari, judeţul Gorj;

- Unitatea Miniera de Cariera Cariera Tismana, cu sediul în sat Pinoasa, comuna Câlnic, judeţul Gorj;

- Unitatea Miniera de Cariera Cariera Pinoasa, cu sediul în localitatea Fărcăşeşti, judeţul Gorj;

- Unitatea Miniera de Cariera Cariera Jilţ Nord, cu sediul în comuna Mătăsari, judeţul Gorj;

- Unitatea Miniera de Cariera Jilţ Sud, cu sediul în comuna Mătăsari, judeţul Gorj;

- Unitatea Miniera de Cariera Roşiuţa, cu sediul în sat Roşiuţa, judeţul Gorj;

- Unitatea Miniera de Cariera Lupoaia, cu sediul în sat Lupoaia, comuna Cătunele, judeţul Gorj;

- Cariera Husnicioara, cu sediul în sat Valea Copcii, comuna Simian, judeţul Mehedinţi;

- Unitatea de Conservare și Inchidere Perimetre Miniere Motru, cu sediul în localitatea Motru, str. Calea Severinului, nr. 19, judeţul Gorj;

- U.P.R.U.M. Rovinari, cu sediul în oraş Rovinari, str. Energeticianului nr. 25 B, judeţul Gorj;

- ELCFU Motru, cu sediul în localitatea Motru, str. Ceferistului, nr. 12, judeţul Gorj;

- Sucursala Electrocentrale Turceni, cu sediul in localitatea Turceni, str. Uzinei nr. 1, judetul Gorj;

- Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul in localitatea Rovinari, str. Energeticianului nr. 25, judetul Gorj;
- Sucursala Electrocentrale Isalnita, cu sediul in localitatea Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, judetul Dolj;
- Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul in localitatea Craiova, str. Bariera Valcei nr. 195, judetul Dolj;
 -Sucursala Electrocentrale Chiscani, cu sediul in localitatea Chiscani, str. Principala nr. 317, judetul Braila;

-Sediu Sucursala Minieră, la adresa din localitatea Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr.1-15, judetul Gorj.
-Sediu Executiv CEO S.A., la adresa din localitatea Tg-Jiu, str. A.I. Cuza nr. 5, judetul Gorj.

Caracteristici tehnice:

· tip mască: masca de protectie faciala  3 pliuri, 3 straturi de protecție din material nețesut;

· tip prindere – cu elastic pentru urechi;

· dimensiunea măştii să fie cuprisă între: 
            - lungime minim 170 mm – maxim 180 mm;

- lățime minim 95 mm  – maxim 100 mm; 

· să nu conțină compuși care irită pielea;

· să permită cu ușurința  respirația;

· să nu conțină latex;

· să nu conțină fibre de sticlă;

· sa fie hipoalergenică;

·  sa aiba o greutate care să nu depaseasca 3,5 grame/bucată;

· sa fie ambalată in mediu steril;
· să conţină fir metalic in partea superioara pentru ajustare optima pe nas;
· toate aceste cerinţe se vor regăsi într-un raport de încercare/testare sau orice alte documente relevante emise de organisme acreditate/notificate, care va face parte din oferta tehnică şi pe baza căruia este emis certificatul de conformitate EC, cu număr de înregistrare, în corespondenţă cu declaraţia de conformitate, care trebuie să conţină numărul de înregistrare al certificatului EC.
Cerinţe:

· Oferta tehnică trebuie să conţină următoarele documente:
· declarația de conformitate si certificatul de conformitate, emise de producător,  care să conţină număr de înregistrare, în corespondenţă cu declaraţia de conformitate, pe care trebuie să fie identificat numărul de înregistrare al certificatului EC.Nu se solicită ca produsul sa fie autorizat de Ministerul Sănătății, datorită faptului că nu reprezinta un dispozitiv medical utilizat in medii septice (spitale, policlinici, etc).Produsul este utilizat pentru protectia lucratorilor Societatii  CEO SA  in spații inchise (birouri, săli de apel, ateliere, mijloacele de transport, etc).
· Raportul de încercare/testare pe baza căruia este emis Certificatul de conformitate;
· Fişa tehnică a produsului emisă de producătorul declarat în tabel detalii producător;
Garanţii 
Termen de garanție 12 luni în condiţii de depozitare cu respectarea specificaţiilor din fişa de instrucţiuni. 
Livrarea se va face la Sediu Executiv CEO din localitatea Târgu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 5, judetul Gorj, în termen de 2 zile lucrătoare de la semnarea comenzii.
Receptii
Receptia produselor se va face la Sediu Executiv CEO.
Recepţia produselor livrate se va face, pe baza documentelor și documentațiilor prezentate de furnizor şi acceptate de beneficiarii precizați, pentru stabilirea conformităţii produselor livrate cu cerinţele specificate in prezenta notă de specificații tehnice.
Recepția produselor se va face în maxim 3 zile de la livrare.

În urma controlului efectuat de beneficiari, acestia pot avea obiecţiuni sau pot respinge orice produs, la recepţie, în următoarele condiţii:

-dacă produsele nu corespund cu specificaţiile tehnice stabilite prin nota de specificații;

-dacă produsele furnizate au suferit deteriorări în timpul transportului sau datorită unor deficienţe de concepţie, de execuţie sau de materiale.
În cadrul recepţiei, dacă se constată că produsele nu respectă integritatea sau specificaţiile tehnice ale notei de specificații, furnizorul va fi obligat să remedieze neconcordanţele, sau să înlocuiască produsele în decursul a 48 de ore, de la constatarea lor.
	
	Funcţia
	Prenume, nume
	Semnătura
	Data

semnării

	Aprobat
	Coordonator activitate

Prevenire, Protecţie şi Securitate în Muncă
	Dorin

POPESCU
	
	

	Elaborat
	Inginer Departament

Prevenire, Protecţie şi Securitate în Muncă
	Cosmin DUNGAN
	
	


PAGE  
pag. 2 din 2

