| S. CEO SA. SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI EVIDENTA Data PARAMETRILOR DE FUNCTIONARE CAZAN 1035 t/h Nr……….. Bloc 4+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENT CIRCUIT |  | Denumire Parametri | Cod param | IDENTIFICARE | SCHIMB | VALORI ORARE PARAMETRI |  |  |  |  |  |  |  | VALOARE MEDIE |
|  |  |  |  |  |  | 23 | 24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |
|  |  |  | U.M |  |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | I |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |
| X1 |  | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| ABUR INALTA PRESIUNE |  | DEBIT | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <1035 |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRESIUNE IESIRE CAZAN | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <192 |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRESIUNE IESIRE CAZAN STANGA | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRESIUNE IESIRE CAZAN DREAPTA | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEMPERATURA INTRARE SUPRAINCALZITOR 2 STANGA | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEMPERATURA INTRARE SUPRAINCALZITOR 2 DREAPTA | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEMPERATURA AMONTE INJECTIA 2 STANGA | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEMPERATURA AMONTE INJECTIA 2 DREAPTA | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEMPERATURA IESIRE VAPO-FRONT | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEMPERATURA IESIRE VAPO-SPATE | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

F-02-PO-SET-SEB-001

PAG.1

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABUR MEDIE PRESIUNE | PRESIUNE INTRARE CAZAN | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT INTRARE CAZAN STANGA | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT INTRARE CAZAN DREAPTA | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE IESIRE S.I. 2 CAZAN | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | < 50 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA IESIRE CAZAN STANGA | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA IESIRE CAZAN DREAPTA | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APA ALIMENTARE | DEBIT TOTAL | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT DUPA ECO STANGA | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT DUPA ECO DREAPTA | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA INTRARE CAZAN | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <260 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE INTRARE CAZAN | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <260 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA DUPA ECO | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAG. 2

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APA ALIMENTARE | DEBIT INJECTIA 1 St. | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT INJECTIA 1 Dr. | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT INJECTIA 2 St. | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT INJECTIA 2 Dr. | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT INJECTIA 3 St. | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT INJECTIA 3 Dr. | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AER ARDERE | DEBITARE MV.1,2,6 | m3 N/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBITARE MV. 3,4,5 | m3 N/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBITARE Pt. PACURA FRONT | m3 N/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBITARE Pt. PACURA SPATE | m3 N/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBITARE GPA 1 | m3 N/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBITARE GPA 2 | m3 N/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAG.3

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AER ARDERE | PRESIUNE DUPA VA 1 | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE DUPA VA 2 | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE DUPA CALORIFER 1 | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE DUPA CALORIFER 2 | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE DUPA PAR 1 | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE DUPA PAR 2 | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Δ P PAR 1 | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | < 14 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Δ P PAR 2 | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | < 14 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RECIRCULATIE MARE VA. 1 | % |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RECIRCULATIE MARE VA. 2 | % |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE BARA COLECTOARE | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA REF. VA. 1 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAG.4

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AER ARDERE | TEMPERATURA REF. VA. 2 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA DUPA CALORIFER 1 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | >40°C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | >80°C PORNIRE |
|  | EMPERATURA DUPA CALORIFER 2 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | >40°C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | >80 °C PORNIRE |
|  | TEMPERATURA DUPA PAR. 1 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | >300 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA DUPA PAR. 2 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | >300 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INCARCARE VA. 1 | A |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INCARCARE VA. 2 | A |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAZE ARSE | TIRAJ CAMERA FOCAR | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | >1,2 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIRAJ AMONTE PAR. 1 | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIRAJ AMONTE PAR. 2 | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIRAJ DUPA PAR. 1 | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIRAJ DUPA PAR. 2 | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAG.5

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAZE ARSE | PRESIUNE PAR. 1 | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | < 15 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE PAR. 1 | mbar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | < 15 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA AMONTE S. 3 STANGA | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA AMONTE S. 3 DREAPTA | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA DUPA ECO. STANGA | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA DUPA ECO. DREAPTA | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA DUPA PAR. 1 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | >140 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA DUPA PAR. 2 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | >140 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAZE DE ARDERE | INCARCARE VGA. 1 | A |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INCARCARE VGA. 2 | A |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POZITIE APARAT DIRECTOR VGA. 1 | % |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POZITIE APARAT DIRECTOR VGA. 2 | % |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAG.6

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAZE ARDERE | TURATIE PAR. 1 | Rot/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TURATIE PAR. 2 | Rot/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 STANGA | % |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-6 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 DREAPTA | % |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-6 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO DREAPTA | mg m3N |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | >50 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO STANGA | mg m3N |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | >50 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARBUNE | VITEZA BANDA ERKO 1 | Rot/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 – 3,5 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VITEZA BANDA ERKO 2 | Rot/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 – 3,5 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VITEZA BANDA ERKO 3 | Rot/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 – 3,5 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VITEZA BANDA ERKO 4 | Rot/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 – 3,5 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VITEZA BANDA ERKO 5 | Rot/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 – 3,5 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VITEZA BANDA ERKO 6 | Rot/min |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 – 3,5 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAG.7

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARBUNE | DEBIT CARBUNE MV. 1 | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <126 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INCARCARE MV. 1 | A |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <155 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT CARBUNE MV . 2 | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <126 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INCARCARE MV. 2 | A |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <155 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT CARBUNE MV . 3 | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <126 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INCARCARE MV. 3 | A |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <155 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT CARBUNE MV. 4 | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <126 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INCARCARE MV. 4 | A |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <155 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT CARBUNE MV. 5 | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <126 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INCARCARE MV. 5 | A |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <155 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT CARBUNE MV . 6 | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <126 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INCARCARE MV. 6 | A |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <155 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAG.8

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARBUNE | TEMPERATURA SEPARATOR MV. 1 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120-160 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA SEPARATOR MV. 2 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120-160 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA SEPARATOR MV. 3 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120-160 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA SEPARATOR MV. 4 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120-160 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA SEPARATOR MV. 5 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120-160 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA SEPARATOR MV. 6 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120-160 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA USCATOR MV. 1 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <850 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA USCATOR MV. 2 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <850 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA USCATOR MV. 3 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <850 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA USCATOR MV. 4 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <850 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA USCATOR MV. 5 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <850 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA USCATOR MV. 6 | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | <850 °C |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAG.9

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PACURA | VASCOZITATE PACURA |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURA PACURA TUR |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE PACURA TUR GENERAL | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE PACURA RETUR GRUPA 1 | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE PACURA RETUR GRUPA 2 | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE PACURA RETUR GENERAL | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT PACURA GRUPA 1 | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT PACURA GRUPA 2 | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAZ METAN | PRESIUNE GAZ METAN INAINTE DE FILTRU | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE GAZ METAN DUPA FILTRU | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE GAZ METAN DUPA VIR. | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE GAZ METAN SPATE | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAG.10

| X1 | X2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAZ METAN | PRESIUNE GAZ METAN FRONT | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT GAZ METAN FRONT | Nm3/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT GAZ METAN SPATE | Nm3/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONTORI  PĂCURĂ

| ORA GRUPA | 7,00 | 15,00 | 23,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPA 1 TUR |  |  |  |
| GRUPA 1 RETUR |  |  |  |
| GRUPA 2 TUR |  |  |  |
| GRUPA 2 RETUR |  |  |  |

RAPORT  TURĂ

| SCHIMBUL 23⁰⁰-07⁰⁰ Sef Tura……………………………………………………….. Op.CCTCazan……………………………………………… | SCHIMBUL 07⁰⁰-15⁰⁰ Sef Tura……………………………………………………….. Op.CCTCazan………………………………………………. | SCHIMBUL 15⁰⁰-23⁰⁰ Sef Tura……………………………………………………….. Op.CCTCazan………………………………………………. |
| --- | --- | --- |

PAG  11

Tip. S.C. H.G. CHIMICS S.R.L.Tel. 0723 335 339

RAPORT  TURĂ

| SCHIMBUL 23⁰⁰-07⁰⁰ Sef Tura……………………………………………………….. Operator CCTCazan…………………………………. | SCHIMBUL 07⁰⁰-15⁰⁰ Sef Tura……………………………………………………….. Operator CCTCazan…………………………………. | SCHIMBUL 15⁰⁰-23⁰⁰ Sef Tura……………………………………………………. Operator CCTCazan…………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Predat Preluat __________ _______ | Predat Preluat __________ __________ | Predat Preluat __________ __________ |

PAG 12