| S CEO SA. SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI EVIDENTA Data PARAMETRILOR DE FUNCTIONARE TURBINA F.1.C. 330 MW Nr…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENT CIRCUIT |  | Denumire Parametri | Cod param | IDENTIFICARE | SCHIMB | VALORI ORARE PARAMETRI |  |  |  |  |  |  |  | VALOARE MEDIE |
|  |  |  |  |  |  | 23 | 24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |
|  |  |  | U.M |  |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | INDEX COD |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |
| X1 |  | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| ABUR INTRARE CIP |  | PUTERE BORNE GENERATOR | MW/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEMPERATURA INTRARE CIP STANGA | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEMPERATURA INTRARE CIP DREAPTA | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEBIT INTRARE CIP STANGA | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEBIT INTRARE CIP DREAPTA | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRESIUNE AMONTE CIP | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABUR INTRARE CMP |  | TEMPERATURA INTRARE CMP STANGA | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEMPERATURA INTRARE CMP DREAPTA | °C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRESIUNE AMONTE CMP | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROATA CURTIS |  | PRESIUNE DUPA ROATA CURTIS | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

COD:F01-PO-SET-SEB-003

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMPERATURI LAGĂRE TA | LAGĂR NR. 1 | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAGĂR NR. 2 | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAGĂR AXIAL ACTIV | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAGĂR AXIAL REACTIV | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAGĂR NR. 3 | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAGĂR NR. 4 | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAGĂR NR. 5 | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAGĂR NR. 6 | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAGĂR NR. 7 | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAGĂR NR. 8 | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAGĂR NR. 9 | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAGĂR NR. 10 | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALORI VIBRAŢII LAGĂRE TA | VIBRAŢII LAGĂR NR. 1 | U) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIBRAŢII LAGĂR NR. 3 | U) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIBRAŢII LAGĂR NR. 4 | U) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIBRAŢII LAGĂR NR. 6 | U) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIBRAŢII LAGĂR NR. 8 | U) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIBRAŢII LAGĂR NR. 9 | U) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIBRAŢII LAGĂR NR. 10 | U) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EXCENTRICITATE | U) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURĂ APĂ RĂCIRE | TEMPERATURĂ APĂ INTRARE CONDENSATOR CAMERA NR. 1 | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURĂ APĂ IEŞIRE CONDENSATOR CAMERA NR. 1 | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURĂ APĂ INTRARE CONDENSATOR CAMERA NR. 2 | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURĂ APĂ IEŞIRE CONDENSATOR CAMERA NR. 2 | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMP. | TEMPERATURĂ DUPĂ PJP 3 | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIP | VID CONDENSATOR TA | % |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURĂ BURAJ | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ULEI TA | PRESIUNE ULEI UNGERE | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE ULEI REGLAJ | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURĂ ULEI INTRARE RĂCITORI | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURĂ ULEI IEŞIRE RĂCITORI | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DILATĂRI | DILATARE RELATIVĂ CIP | mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DILATARE RELATIVĂ CMP | mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DILATARE RELATIVĂ CJP | mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DILATARE ABSOLUTĂ CIP | mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DILATARE ABSOLUTĂ CMP | mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZURĂ | UZURĂ LAGĂR AXIAL | mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TURBOPOMPĂ | PRESIUNE ABUR JP TPA | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE ABUR IP TPA | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VID CONDENSATOR TPA | % |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE ULEI UNGERE TPA | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DILATARE RELATIVĂ ROTOR TPA | mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEPLASARE AXIALĂ POMPĂ TPA | mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UZURĂ LAGĂR AXIAL TPA | mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T CORP POMPĂ TPA | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURĂ BURAJ TPA | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIBRAŢII TPA | VIBRAŢII LAGĂR NR. 1 TURBINĂ TPA | U) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIBRAŢII LAGĂR NR. 2 TURBINĂ TPA | U) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIBRAŢII LAGĂR NR. 1 POMPĂ TPA | U) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIBRAŢII LAGĂR NR. 2 POMPĂ TPA | U) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMPERATURĂ LAGĂRE TPA | TEMPERATURĂ LAGĂR NR. 1 | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURĂ LAGĂR NR. 2 | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURĂ LAGĂR AXIAL | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBIT APĂ ADAOS | t/h |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIVEL REZERVOARE | NIVEL ULEI REZERVOR TURBINĂ | mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NIVEL APĂ ÎN DEGAZOR | mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NIVEL APĂ ÎN CONDENSATOR | mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NIVEL APĂ DECARBONATATĂ | mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PURITATE H2 | % |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRII APĂ ALIMENTARE | TEMPERATURĂ DUPĂ PIP | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE ÎN DEGAZOR | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURĂ ÎN DEGAZOR | o C |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

| X 1 | X 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERATOR | PRESIUNE H | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE ULEI ETANŞARE | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P ULEI-H2 | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIUNE APĂ BAIE STATOR | bar |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDUCTIVITATE APĂ BARE STATOR | U) S |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RAPORT

| SCHIMBUL 23⁰⁰-07⁰⁰ Sef Tura……………………………………………………….. Op. CCT Turbina…………………………………......... | SCHIMBUL 07⁰⁰-15⁰⁰ Sef Tura……………………………………………………….. Op. CCT Turbina………………………………….......... | SCHIMBUL 15⁰⁰-23⁰⁰ Sef Tura……………………………………………………….. Op. CCT Turbina…………………………………......... |
| --- | --- | --- |

7

RAPORT TURĂ

| SCHIMBUL 23⁰⁰-07⁰⁰ Sef Tura……………………………………………………….. Op. CCT Turbina…………………………………......... | SCHIMBUL 07⁰⁰-15⁰⁰ Sef Tura……………………………………………………….. Op. CCT Turbina………………………………….......... | SCHIMBUL 15⁰⁰-23⁰⁰ Sef Tura……………………………………………………. Op. CCT Turbina…………………………………...... |
| --- | --- | --- |
| Predat Preluat __________ _______ | Predat Preluat __________ __________ | Predat Preluat __________ __________ |

8

Tip. S.C. H.G. CHIMICS S.R.L. Tel. 0723 335 339