Formular-cadru Propunere Tehnică

Numele Candidatului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: ,,Serviciu de reparatie transformator electric 3TDE2-220/6,3/6,3 kV, fabricatie Jeumont Schneider - S.E. Isalnita’’

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerințele minime din Documentatia de Atribuire,

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.]

Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime

- obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

- evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante].

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Se recomandă ca Propunerea Tehnică să fie intocmită conform tabelului de mai jos.

Tabel nr. 1

| Cerința minimă din Caietul de Sarcini | Modalitatea de îndeplinire a cerinței |
| --- | --- |
| [Introduceți cerințele minime din Caietul de Sarcini referitoare la rezultat/document ce rezultă la finalul unei activități] | [Prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire a cerinței minime] |

Ofertant,

...........

Anexa nr. 1 la Formular-cadru Propunere Tehnică

| Nr. crt. | Nr. cap. | Specificaţii | Cerinţă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | solicitată prin caietul de sarcini | ofertată | poziţia/locul unde se regăseşte în ofertă (fişe/cataloage/ desene etc.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | II.l. | Denumire servicii | Serviciu de reparaţie transformator electric 3TDE-2220/6,3/6,3kV, fabricaţie Jeumont-Schneider |  |  |
| 2 | 11.2. | Cantitate | 1 (unu) serviciu, conform anexei nr. 1 la caietul de sarcini |  |  |
| 3 | 1II.1. | Specificaţii tehnice minimale | În prezent, transformatorul electric 3TDE2 220/6,3/6,3kV de fabricaţie Jeumont-Schneider este defect electric, fiind afectat fizic de explozia bornei de înaltă tensiune pe faza T şi deteriorări ale izolatorilor de pe celelalte faze, ce au produs indisponibilizarea acestuia. Repunerea în funcţiune şi exploatare, se poate realiza numai prin eliminarea acestor defecţiuni având ca operaţii astfel: înlocuirea bornelor de înaltă tensiune cu refacerea sistemului de montaj pe cuvă şi tratarea uleiului electroizolant. S.E. Işalnifa va pune la dispoziţie bornele de înaltă tensiune care se vor monta pe 3TDE2, după ce în prealabil ofertantul le va demonta de pe transformatorul 2TPR. Cele defecte, ce echipează transformatorul 3TDE2 se vor demonta de către ofertant împreună cu oalele suport. Ca urmare a diferenţei constructive dintre cele două tipuri de borne se impune ca oalele suport să se prelucreze dimensional de către ofertant, în sensul reducerii lungimii cu maximum 3l0 mm, după care se vor monta pe cuva transformatorului electric. Ulterior se vor monta şi bornele de înaltă tensiune după verificarea/refacerea izolaţiei conexiunii flexibile de racord. Ofertantul va confecţiona şi înlocui funiile de legătură, care realizează conexiunea transformatorului pe fiecare fază la linia de sosire din statia de 220 kV. Tratarea uleiului se va realiza de către ofertant cu echipamente proprietatea sa, acesta realizând toate verificările profilactice electrice şi ale uleiului electroizolant, cu emitere de buletine în conformitate cu PE 116/1994 - Normativ de încercări si măsurători la echipamente si instalaţii electrice. Toate materialele, echipamentele şi manopera necesară pentru prestarea serviciului vor fi asigurate de către ofertant. S.E. Işalniţa va pune la dispoziţia ofertantului documentaţia tehnică a transformatorului electric vizat de reparaţie şi energia necesară funcţionării echipamentelor de filtrare a uleiului, costul energiei electrice folosită de prestator va fi suportată de acesta. S.E. Işalniţa va pune ta dispoziţie utilajul de ridicat necesar manipulării bornelor electrice. Ofertantul îşi asumă întreaga responsabilitate, atât pentru siguranţa tuturor operaţiunilor şi procedeelor tehnologice utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit. Ofertantul serviciului va răspunde de operaţiunile neautorizate sau eventuale accidente survenite pe toată perioada prestării serviciului. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de serviciu/lucrare şi NU au ca efect favorizarea sau defavorizarea anumitor operatori economici sau a anumitor servicii/Iucrări. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa serviciilor/lucrărilor ofertate cu cele solicitate. |  |  |
| 4 | III.4. | Cerinţe privind calitatea | Calitatea prestării serviciului este atestată prin declaraţiile de conformitate (întocmite în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010-Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale, sau echivalent), certificat de conformitate şi certificat de garanţie. În cazul în care pe parcursul derulării achiziţiei se modifică legislaţia, ofertantul se obligă să se alinieze noii legislaţii. |  |  |
| 5 | IV.l. | Loc de prestare | Serviciul solicitat se prestează la sediul Sucursalei Electrocentrale Işalniţa, cu sediul în str. Mihai Viteazu, nr. 101, comuna Işalniţa, judeţul Dolj. |  |  |
| 6 | IV.3. | Termen de prestare | Prestarea serviciului se va efectua la sediul beneficiarului, în termen de maxim 20 (douăzeci) zile calendaristice de Ia data înregistrării contractului. |  |  |
| 7 |  | Garantii | Termenul de garanţie acordat pentru prestarea serviciului este de minimum 12 (douăsprezece) luni calendaristice de la data semnării procesului verbal de recepţie a serviciului. În cazul apariţiei unor defecţiuni în perioada de garanţie tehnică, ofertantul se obligă să remedieze defecţiunea în maximum 10 (zece) zile calendaristice de la data înştiinţării prin telefon si fax, pe cheltuiala sa, garanţia pentru operaţiile efectuate începând de la finalizarea ultimei intervenţii. Defecţiunile apărute în perioada de garanţie a serviciului vor fi anunţate de beneficiar prin orice fel de mijloace, inclusiv (adresă fax, telefonic ele.), ofertantul având obligaţia de a deplasa la sediul Sucursalei Electrocentrale Işalniţa pentru remedierea defecţiunilor în maximum 72 (şaptezeci şi două) de ore de la data anunţării. În perioada de garanţie tehnică, în cazul defectării accidentale, până la remedierea defecţiunii, perioada de garanţie va fi prelungită cu intervalul cât transformatorul electric a fost indisponibil pentru reparare. Remedierile în termemil de garanţie se vor efectua pe cheltuiala ofertantului. Dacă ofertantul, după ce a fost înştiinţat, nu se prezintă la sediul beneficiarului în termen de 72 (şaptezeci şi două) ore de la primirea notificării, beneficiarul are dreptul de a dispune măsuri de remediere pe cheltuiala proprie, urmând ca ulterior să recupereze contravaloarea intervenţiei făcute, de la ofertant. Ofertantul suportă toate costurile suplimentare generate de operaţiile necesare remedierii neconformităţilor şi a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităţilor pentru serviciul aflat în termenul de garanţie. |  |  |
| 8 | VI.l. | Documente şi documentaţii la propunere tehnică | Lista echipamentelor disponibile pentru prestarea serviciului, modul de prestare al serviciului şi Anexa nr. 1 fără valori financiare. |  |  |
|  | VI.2. | Documente şi documentaţii la prestare | Planul de Control al Calităţii, Verificări şi Încercări (P.C.C. V.I). |  |  |
|  | VI.3. | Documente şi documentaţii la recepţie | Prestatorul serviciului va prezenta la recepţie următoarele documente: - certificatul de garanţie al prestării serviciului; - certificatul de conformitate al prestării serviciului; - declaraţia de conformitate pentru prestarea serviciului, întocmită de furnizor conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010. Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale, sau echivalent. - buletine de verificare ulei electroizolant; - buletine de măsurători profilactice conform PE 116/20111994-Normativ de incercari si măsurători la echipamente si instalaţii electrice. Documentele şi documentaţiile se vor prezenta în limba română. Locaţia unde se face recepţia: sediul Sucursalei Electrocentra/e Işalniţa. Recepţia serviciului se va face în termen de maxim 3 (trei) zile calendaristice de la finalizarea acestuia. Beneficiarul are dreptul să amâne recepţia sau să nu efectueze recepţia serviciului dacă la recepţie, comisia de recepţie a prestării serviciului constată că, în urma efectuării probelor de funcţionare în gol şi în sarcină, transformatorul electric nu funcţionează în parametrii normali de funcţionare, caz în care prestatorul este obligat remedieze defecţiunile, în maximum 10 (zece) zile calendaristice de la constatarea comisiei de recepţie, fără costuri suplimentare pentru beneficiar. înaintea recepţionării serviciului de reparaţie, reprezentanţii beneficiarului vor efectua verificări privind calitatea execuţiei operaţiilor. Prestatorul are obligaţia de a preda, odată cu finalizarea prestaţiilor toate materialele recuperate, rezultate în urma prestării serviciului. Dacă toate verificările şi încercările în gol şi în sarcină au fost efectuate cu succes, se va elabora „Procesul verbal de recepţie a reparaţiei", semnat şi ştampilat de către ambele părţi contractante. Procesul verbal de recepţie a reparaţiei transformatorului electric, nu se va semna de către reprezentanţii beneficiarului până acesta nu va primi de la prestator declaraţia de conformitate, certificatul de conformitate şi certificatul de garanţie pentru prestarea serviciului. Recepţia se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerinţelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini. Prestatorul va suporta toate costurile generate de eliminarea neconformităţilor apărute la recepţie. In caz de neconformităţi apărute la recepţie, constatate în timpul efectuărilor testelor, comisia va solicita prestatorului remedierea neconformităţilor, fără a modifica valoarea contractului, în termen de maximum 10 (zece) zile calendaristice, pe cheltuială proprie. In cazul neconformităţilor constatate la recepţie, se va proceda astfel: - beneficiarul va transmite o adresă scrisă prin fax/e-mai! prestatorului, însoţită de „ Raport de neconformitate - servicii furnizate din exterior ", cod F02-PS-07 (Anexa nr. 2 la caietul de sarcini); - prestatorul va trimite un reprezentant în maximum 3 zile lucrătoare de la data sesizării scrise, care, împreună cu reprezentanţii beneficiarului vor analiza neconformităţile, stabilind cauzele, termenul şi modul de remediere a neconformităţilor. Termenul de remediere a neconformităţilor aparate le recepţie il precizaţi in paragraful de mai sus- maximum 10 zile calendaristice. |  |  |
| 9 | VII.l | Cerinţe privind recepţiile |  |  |  |
| 10 | VII.2 | Teste | După finalizarea prestării serviciului, se vor efectua următoarele teste şi verificări minimale de către reprezentanţii prestatorului împreună cu reprezentanţii beneficiarului: -se verifică rezistenţa ohmică a înfăşurărilor trafo, respectiv rezistenţa de izolaţie a acestora; -după confirmarea TRANSELECTRICA şi a Secţiei PRAM- AMC — S. E. Işalniţa, conform căreia s-au finalizat verificările la circuitele de comandă, blocaje, semnalizări, se pune sub tensiune 3TDE2, pe bara 1 - 220 kV; -se verifică fazarea tensiunilor între celula de măsură sosire cabluri 3TDE2 şi celula măsură bară în stafia 3EMG1; -se alimentează 3TDE2 din bara 2 - 220 kV; -se verifica fazarea tensiunilor între celula de măsură sosire cabluri 3TDE2 şi celula măsură bară în stafia 3EMG1; -se alimentează stafiile 3EMG1, 3EMG2 din transformatorul 3TDE2 si se verifică prezenţa curenţilor în secundarele transformatoarelor de curent; -se alimentează stafiile 1EMA, 1EMB din 3EMG1, 3EMG2; -se revine la schema normală. În caz de neconformităţi apărute în timpul efectuărilor testelor, comisia va solicita prestatorului remedierea neconformităfilor, fără a modifica valoarea contractului, în termen de maximum 10 (zece) zile calendaristice de la constatarea neconformitatilor, pe cheltuială proprie. În cazul neconformităfilor constatate în timpul testelor, se va proceda astfel: - beneficiarul va transmite o adresă scrisă prin fax/e-mail prestatorului, însofită de „ Raport de neconform itate - servicii furnizate din exterior", cod F02-PS-07 (Anexa nr. 2 la caietul de sarcini); - prestatorul va trimite un reprezentant în maximum 3 zile lucrătoare de la data sesizării scrise, care, împreună cu reprezentanţii beneficiarului vor analiza neconformităfile, stabilind cauzele, termenul şi modul de remediere a neconformităfilor. |  |  |
| 11 | VIII. | Alte cerinţe | Pe perioada prestării serviciului, prestatorul va trebui să respecte reglementările obligatorii privind aplicarea normelor de securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia mediului, respectiv pentru situafii de urgenţă, fiind direct responsabil de consecinfele nerespectării acestora: - Legea Parlamentului României nr. 319/14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu toate modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, cu toate modificările şi completările ulterioare; - Legea Parlamentului României nr. 307/12.07.2006 privind apărarea contra incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare. Prestatorul serviciului va răspunde de integritatea transformatorului electric pe perioada prestării serviciului, de produsele şi bunurile aferente transformatoarelor, de operaţii neautorizate sau eventuale accidente survenite pe toată perioada prestării serviciului, până la finalizarea prestării serviciului. Toate deşeurile rezultate în urma efectuării serviciului vor fi predate beneficiarului pe baza de proces verbal. |  |  |

Ofertanții vor completa coloana „4”din tabel [fără a menționa „conform (sub)capitolul...”], respectiv coloana „5”.